**Załącznik nr 8**

**Zużycie gazu w 2019 (I- XII) w poszczególnych punktach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punkt** | **TARYFA** | **Nr pkt poboru** | **Zużycie 2019 -**  **m ³** | **Zużycie 2019 KWh** |
| Pasieka | BW- 3.6 | 7168849 | 2729 | 30 818,59 |
| GwiazdaFranciszkańska | BW- 4 | 7160356 | 7333 | 82 811,56 |
| CKA | BW - 2.1 | 7267996 | 40 | 449,32 |
| Kasprowicza | BW- 3.6 | 7169166 | 2 420 | 27 157,24 |
| Chopina  | BW - 2.1 | 7169045 | 1 589 | 17 831,75 |
| Biblioteka  | BW - 5 | 19326370 | 91 206 | 768 606,37 |
| Pruchnicka  | BW – 5 | 19324321 | 53 980 | 595 615,32 |
| IIT | BW - 5 | 19324314 | 116 890 | 1 289 764,26 |
| Grunwaldzka | BW- 3.6 | 007164135 | 4 045 | 45 392,99 |
| DS. Victoria | BW- 3.6 | 007160416 | 8 038 | 90 773,13 |
| Hala sportowa - **do likwidacji** | BW - 2.1 | 007160419 | 343 | 3853,60 |
| **Razem** | **288 613** | **3 191 752,13** |