|  |
| --- |
|   Załącznik nr.2Protokół sporządzono w dniu ………..……….r. **Protokół z przeglądu kotłowni gazowej, instalacji CO z węzłami cieplnymi, instalacją ciepłej wody, instalacje solarne****za miesiąc………………………………………………….** Użytkownik: **Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16; 37-500 Jarosław, posiadająca NIP:792-17-94-406,**Lokalizacja: Budynek: ………………………………………………………………………..Typ kotłów: kocioł gazowy: 1 ……………………………………………………………………  2. ……………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………..**Zakres czynności wykonanych podczas przeglądu:**  |
|  |   | **Prace przeglądowe**  | **Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:**  | **UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania**  |
| **prawidłową**  |  **nieprawidłową**  |
| 1.  | Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji grzewczej (kontrola optyczna i poprawność funkcjonowania)  |   |   |   |
| 2.  | Sprawdzenie części instalacji przewodzących gaz i wodę: szczelność/ widoczne oznaki korozji/oznaki zużycia  |   |   |   |
| 3.  | Sprawdzenie i korekta ciśnienia wody w instalacji grzewczej  |   |   |   |
| 4.  | Sprawdzenie szczelności wewnętrznej  |   |   |   |
| 5.  | Sprawdzenie szczelności podczas pracy instalacji  |   |   |   |
| 6.  | Kontrola ciśnienia przepływy gazu  | …….bar  |   |   |   |
| 7.  | kontrola funkcjonowania palników gazowych z wykonaniem i przekazaniem wydruków | …….µA  |   |   |   |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  | 8  | Sprawdzanie poprawności działania urządzeń zabezpieczających  ( w tym korekta nastaw)  |   |   |   |
| 9 | Sprawdzenie wentylacji nawiewnej  i wywiewnej kotłowni |  |  |  |
| 10  |  Sprawdzenie pracy układu rozruchowego kotłowni |    |   |   |
| 11  | Sprawdzenie szczelności przejść instalacji gazowej w przegrodach ściennych  |   |   |   |
| Prace inne /uwagi:          |  |
| Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczątka firmowa /podpis/ data  |  Osoba odbierająca protokół  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  | Prace wykonywane dwa razy w roku, do 30 kwietnia oraz do 30 września:  | **Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:**  | **UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania**  |
| **prawidłową**  | **nieprawidłową**  |
| 15  | Czyszczenie kotłów grzewczych  |    |   |   |
| 16  | Czyszczenie palników gazowych  |   |   |   |
| 17  | Sprawdzenie całej instalacji pod względem prawidłowego funkcjonowania po zakończeniu czynności czyszczenia i konserwacji  |   |   |   |
| 18. | Sprawdzenie całej instalacji CO zasilającej budynki wraz z węzłami cieplnymi ze sprawdzeniem pod względem prawidłowego funkcjonowania |  |  |  |
| 19  | Sprawdzenie instalacji solarnej pod względem prawidłowego funkcjonowania |  |  |  |
| Prace inne/uwagi |  |
| Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczątka firmowa /podpis/ data  |   | Osoba odbierająca protokół  |
|  |  |