FORMULARZ CENOWY SPRZĘT TRWAŁY

 Dot. DAG/ZO/2/01/21 załącznik nr 2

L.p.	Nazwa towaru	Cena jedn. / brutto zł	Cena jedn. / netto / zł	Ilość	Razem / brutto / zł	Razem / netto / zł
	Taca medyczna na 32 kieliszki do leków / Taca medyczna wykonana z lekkiego tworzywa, wyposażona w 16 podstawek , każdy z nich przeznaczony na 2 kieliszki. Na tacy mieści się 32 sztuki kieliszków. W zestawie znajdują się również samoprzylepne karteczki na których można zapisać nazwę i porę podania leku. / WYMIARY: / Długość: 43 cm / Szerokość: 32,5 cm / Wysokość: 6 cm / Dostępny kolor: Biały			10 / szt.
	Lekka i praktyczna taca, / kolor: biały / PRODUKT POSIADA ATEST PZH, / Wymiary: 308x430x35 mm			10 szt.
	Przecinarka do tabletek / Wymiary: / 60 mm + 36 mm / wysokość: 45 mm / średnica otworu: 23 mm			10 szt.
	Kroplomierz, zakraplacz do lekarstw z podziałką / kolor: biały/niebieski / wymiary (cm): szer. 3 x wys. 8 x dł/gł. 2 / waga produktu po rozpakowaniu: 0.018kg / waga z opakowaniem: 0.02kg			13
	Komora inhalacyjna z zastawką rozm. S (do 18 miesięcy) / Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozolu (MDI). Nowoczesna i innowacyjna tuba do inhalatora MDI, sprawia, że dostarczona zostanie odpowiednia dawka leku, czego nie można uzyskać bez stosowania komory. Uniwersalny łącznik umożliwia korzystanie z wszystkich powszechnie przepisywanych na receptę inhalatorów MDI. Antystatyczna komora poprawia dostarczenie leku z inhalatora MDI poprzez zapobieganie osadzaniu się cząsteczek leku na ścianach komory. Dla zapewnienia higieny zastosowano nasadkę na ustnik, która chroni przed zabrudzeniem. / Główne zalety: / wysoka skuteczność zaworu jednodrogowego / miękka i elastyczna maska silikonowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie, / ergonomiczna konstrukcja - łatwa do trzymania, / łatwy demontaż i montaż, / nie zawiera lateksu ani BPA. / Rozmiary komór: / mała (rozm. S) - od 0 do 18 miesięcy			2 szt
	Komora inhalacyjna z zastawką rozm M / Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozolu (MDI). Nowoczesna i innowacyjna tuba do inhalatora MDI, sprawia, że dostarczona zostanie odpowiednia dawka leku, czego nie można uzyskać bez stosowania komory. Uniwersalny łącznik umożliwia korzystanie z wszystkich powszechnie przepisywanych na receptę inhalatorów MDI. Antystatyczna komora poprawia dostarczenie leku z inhalatora MDI poprzez zapobieganie osadzaniu się cząsteczek leku na ścianach komory. Dla zapewnienia higieny zastosowano nasadkę na ustnik, która chroni przed zabrudzeniem. / Główne zalety: / wysoka skuteczność zaworu jednodrogowego, / miękka i elastyczna maska silikonowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie, / ergonomiczna konstrukcja - łatwa do trzymania, / łatwy demontaż i montaż, / nie zawiera lateksu ani BPA. / Rozmiary komór: / średnia (rozm M): od 12 miesięcy do 5 lat			2 szt.
	Komora inhalacyjna z zastawką - duża / Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozolu (MDI). Nowoczesna i innowacyjna tuba do inhalatora MDI, sprawia, że dostarczona zostanie odpowiednia dawka leku, czego nie można uzyskać bez stosowania komory. Uniwersalny łącznik umożliwia korzystanie z wszystkich powszechnie przepisywanych na receptę inhalatorów MDI. Antystatyczna komora poprawia dostarczenie leku z inhalatora MDI poprzez zapobieganie osadzaniu się cząsteczek leku na ścianach komory. Dla zapewnienia higieny zastosowano nasadkę na ustnik, która chroni przed zabrudzeniem. / Główne zalety: / wysoka skuteczność zaworu jednodrogowego, / miękka i elastyczna maska silikonowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie, / ergonomiczna konstrukcja - łatwa do trzymania / łatwy demontaż i montaż, / nie zawiera lateksu ani BPA. / Rozmiary komór: duża - od 5 lat			2 szt.
	Podgrzewacz do butelek z pożywieniem dla dzieci			6 szt.
	Smoczki do butelek bezlateksowe			20 szt.
	Aero chamber komora do inhalacji z maseczką / 1-5lat			5 szt.
	Szczotka do włosów dla dzieci z miękkim włosiem			6 szt.
	Zestaw do pomiaru RR: / ciśnieniomierz pediatryczny i 3 trzy mankiety w różnych rozmiarach dla dzieci (noworodków, niemowlaków, dzieci)			1 szt.
	Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych / SPECYFIKACJA: / Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg / Metalowa obudowa / Czytelna tarcza o średnicy 50 mm / Estetyczne wykonanie / Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych / Mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu			10 szt.
	Resuscytator silikonowy dla dzieci – zestaw / Worek samorozprężalny (tzw. resuscytator lub worek "ambu") do sztucznej wentylacji. / W skład zestawu wchodzi: / • Resuscytator silikonowy dla dorosłych ze złączką zaworu / •. Maska silikonowa nr 3 / •. Rezerwuar tlenu / Wielorazowego użytku - resuscytator można wielokrotnie sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C / Dane techniczne: / • wykonany z wytrzymałego silikonu - można go sterylizować w autoklawie, w wysokich temperaturach (nie zawiera lateksussak ), / •. zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka, / •. zawór ciśnieniowy 40 cm słupa wody, / •. maska twarzowa nr 3 dla dzieci, obracana o 360 stopni, / •. dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100%, / •. przeźroczysty - zgodnie z wymogami, / •. rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe.			2 szt.
	Łóżeczko noworodkowe / Elementy łóżeczka wykonane z: / stelaż z rurek ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą; / kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk / • Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]: 830 x 570 x 980 / Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: 660 x 410 x 220 / [długość x szerokość x wysokość]			2 szt.
	Ssak elektryczny / DANE TECHNICZNE: / • maksymalny przepływ 90 L / min / • maksymalne podciśnienie -95 kPa / • wymiary 470x740x430mm / • waga ok. 20 kg / • napięcie zasilania 230 V / 50 Hz / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: / • dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120 stopniach C) / • wskaźnik i regulator podciśnienia / • wózek jezdny na kółkach / • dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów			1 szt.
	Ssak ręczny / Ssak składający się z pompy i wymiennych (jednorazowych), pojemników z cewnikami. / Przeznaczony do szybkiego odsysania płynów z ust i nosa dzieci oraz osób dorosłych w trakcie udzielania pomocy doraźnej. / Ssak posiadający końcówkę ssącą o zaokrąglonych krawędziach, przezroczystą, wykonaną ze sprężystego tworzywa sztucznego, uniemożliwiającą przyssanie do błony śluzowej. / W skład zestawu powinny wchodzić: / – pompa ssąca / – cewniki 3,5” i 14” / – pojemnik dla dorosłych.			2 szt.
	Małe miseczki używane podczas kąpieli noworodka. / Średnica ok 20 cm.			6 szt.
	Stetoskop pediatryczny / długość całkowita - 71 c / średnica membrany - 37 mm / średnica lejka - 30 mm / głowica - dwustronna, chromowana / nie zawiera lateksu / zapasowe miękkie oliwki			5 szt.
	Stetoskop dydaktyczny / Wyposażony w dwustronną głowicę i w dwie niezależne liry do badania przez dwie osoby. Liry stetoskopu wbudowane wewnątrz drenu wyposażone w miękkie oliwki. Wyprodukowany w EU.			10 szt.
	Nebulizator - Kompletny zestaw / Zestaw zawiera: nebulizator, dwie maseczki (mała i duża), ustnik, końcówka donosowa, wężyk (przewód powietrzny) / Nadaje się do sterylizacji termicznej i chemicznej			5 zestawów
	Trenażer oddechowy oscylator z manometrem do drenażu, ewakuacji wydzieliny z płuc, ćwiczeń oddechowych / • Urządzenie wywołuje wibracje powietrza, które przenoszone są na ścianki oskrzeli. To, w połączeniu z dodatnim ciśnieniem wydechowym, jakie wytwarza urządzenie, powoduje defragmentację wydzieliny i przyczynia się do jej efektywnego odkrztuszania. / • Kontrolowane dodatnie ciśnienie wewnątrz oskrzelowe zapobiega spadkowi ciśnienia w oskrzelach, zabezpieczając przed zapadaniem się ich ścian. Oznacza to, że wydech wykonywany przy użyciu urządzenia ma zachowane takie wartości referencyjne ciśnienia, które zapewniają drożność oskrzeli. Zalegająca wydzielina ma dużo łatwiejszą drogę do pokonania z trudniej dostępnych mniejszych pęcherzyków do większych i sztywniejszych oskrzeli. / • manometr sprężynowy / • adapter do manometru / • ustnik bezzaworowy			1 szt.
	Aspirator do oczyszczania nosa dla dzieci / do dezynfekcji / •. Urządzenie opatentowane, praktyczne, prostym w użyciu oraz higieniczne. Wymaga bowiem prostego działania przy użyciu jednej ręki a przy jego stosowaniu nie jest konieczne zasysanie ustami przez osobę wykonującą czynność, co jest zazwyczaj przewidziane w innego rodzaju aspiratorach obecnych na rynku. Eliminuje tym samym ryzyko wystąpienia możliwych zanieczyszczeń mikrobiologicznych. / •. Miękka ergonomiczna końcówka (2 sztuki w opakowaniu) / •. Korpus ze skrzydełkami zewnętrznymi, które pozwalają na łatwy i pewny uchwyt / •. Zbiornik śluzu / •. Sprężyna / •. Tłok / •. Pierścień uszczelniający			5 szt.
	PEP do drenażu usuwanie wydzieliny z płuc i oskrzeli / • optymalizuje powiększenie oskrzeli / • ogranicza gromadzenie się wydzieliny w pęcherzy-kach płucnych / • podczas ćwiczeń wyprodukowane jest zwiększone ciśnienie w pęcherzykach płucnych, co sprzyja usuwaniu z nich zalegającej wydzieliny / • mieści jednokierunkowy zawór niezależny od prze-pływu, zapewniając stały opór / • posiada możliwość indywidualnego dopasowania oporu wydechowego w granicach 5-20 cmH2O z dokładnością ustawienia oporu 1 cmH2O / • dedykowany dla pacjenta indywidualnego / • urządzenie można używać w dowolnej pozycji / • w razie zapotrzebowania na urządzenie można zało-żyć maskę ze charakterystyczną nasadką (22mm) / • łatwe czyszczenie			1 szt.
	Lejek do płukania żołądka / Dolna średnica lejka – max do 0.8 cm			10 szt.
	Zestaw do płukania żołądka / Charakterystyka produktu / Z lejkiem i drenem / Długość drenu: 150 cm / Dren dystalnie zamknięty, z 4 dużymi otworami, / Sterylny			10 szt.
	Spirometr / Spirometr do pomiaru pojemności płuc / Właściwości: / 1,8” wyświetlacz TFT wyświetlający wyniki w formie liczbowej i graficznej / pomiar typowych parametrów w diagnostyce i monitorowaniu chorób płuc: FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75 / FVC – Natężona pojemność życiowa / FEV1- Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa / PEF – Szczytowy przepływ wydechowy / FEF25 - 25% przepływu FVC / FEF2575 – Przepływ w środku natężonego wydechu, pomiędzy 25% a 75% FVC / FEF75 - 75% przepływu FVC / wykreślanie krzywej objętości względem czasu / odniesienie wyników do normy dla badanego (Europejskie normy wbudowane w oprogramowaniu urządzenia) / przyjazne oprogramowanie komputerowe pozwalające na analizę, archiwizację i wydruk badań / automatyczne wyłączanie po 1 min. / Zakres pomiaru FVC: 101, / Zakres pomiaru PEF: 2-16l/s, / Dokladność pomiaru przepływu: 5$ albo 200ml/s / Zasilanie: akumulator litowy 3,7V, / W zestawie 100 szt. Ustników			1 szt.
	Wielofunkcyjny termometr bezdotykowy na podczerwień / Wielofunkcyjny termometr bezdotykowy: / z podświetleniem LCD może być używany w nocy / wyświetlacz trzykolorowy (w zależności od temperatury normalna/podwyższona/gorączka) / pomiar temperatury w 0,5 - 2 sekundy / dokładność pomiaru do +/- 0,2stC / wbudowana pamięć ostatniego pomiaru / automatyczny system oszczędzania baterii (wyłącza się sam po minucie statyczności) / alarm dźwiękowy przy temp. >38stC / bezdotykowy na podczerwień / bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów / skala Celsjusza lub Fahrenheita / zasilanie baterie 2 x 1,5V AAA (brak w zestawie)			3 szt.
	Termometr lekarski bezrtęciowy			10 szt.
	Termometr elektroniczny / Termometr umożliwia pomiar temperatury w ustach (doustnie), w odbycie (doodbytniczo) lub pod pachą (pachowo). / Opis produktu / Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) / Pamięć ostatniego pomiaru / Możliwość pomiaru temperatury w stopniach °C i °F / Zakres pomiaru 32,0 - 42,0 °C (89,6 - 107,6 °F) / Dokładność pomiaru 0,1°C (0,18°F) / Wodoodporny			15 szt.
	Pulsoksymetr / Aparat służący do badania pulsu i saturacji. / Aparat powinien zawierać wyświetlacz LED, automatyczne wyłączanie, wskaźnik zużycia baterii, w zestawie smycz do zawieszania na szyję.			10 szt.
	Termofor gumowy z pokrowcem polarowym 33 x 22 cm / Termofor wykonany z naturalnej gumy / Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru / polaru / Przyjemny w dotyku / Idealny na zimowe wieczory / Wymiary: / Wysokość: 33 cm / Szerokość: 20 cm			4 szt.
	Igła punkcyjna do nakłucia mostka			6 szt.
	Zgrzewarka impulsowa / Zgrzewarka do zamykania gotowych opakowań, lub rękawów w rolkach o różnych szerokościach. / Specyfikacja: / napięcie: 230 V / 50 Hz; / moc: 500 W; / maksymalna długość zgrzewu: 250 mm; / szerokość zgrzewu: 12 mm; / regulacja temperatury.			5 szt.
	Miska nerkowata / nerka plastikowa 700ml / 28cm			15 szt.
	Parawan metalowy (na stopkach) / Jednoczęściowy parawan metalowy stanowi niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego i kosmetycznego. Wykonany z metalowych rurek parawan jest stabilny, nie tracąc przy tym na lekkości. / Parametry techniczne: / Wysokość: 172 cm / Szerokość: 144 cm / Głębokość: 65 cm / Waga: 5,5 kg			4 szt.
	Termometr kąpielowy			10 szt.
	Basen sanitarny z pokrywą			7 szt.
	Kieliszek plastikowy do leków 25 ml, 1op/75 szt.			10 op.
	Łyżeczka plastikowa jednokrotnego użytku			50 szt.
	Moździerz stalowy z tłuczkiem / wysokiej jakości stal nierdzewna, / idealny do rozdrabniania ziół, przypraw, leków itp., / antypoślizgowy materiał na spodzie moździerza, / łatwy w utrzymaniu czystości.			10 szt.
	Kubek plastikowy PP 200 ml 1op/100 szt.			3 op.
	Dzbanek plastikowy 2L biały / Dzbanek wykonany z tworzywa sztucznego. / Posiada "ucho" do trzymania. / Pojemność 2 litry			10 szt.
	Butelka o pojemności 250 ml z profesjonalnym kosmetycznym atomizerem / Doskonała środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Łatwa w uzupełnianiu z większych pojemników, / Kolor biały lub przeźroczysty			50 / szt.
	Nożyczki / Ostrze hartowane zapewniają odporność na uszkodzenia / Uchwyt dwukomponentowy poprawia wydajność i podnosi komfort pracy / Nierdzewne ostrza zapewniają przedłużoną żywotność oraz nie ulegają korozji / Rozmiar: ok 18 cm			10 szt.
	SUMA: