

**Załącznik nr 1a: Kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.**

DAG/ZO/7/02/21

**Wykonawca :**

Nazwa i adres :........................................................................................................................

NIP/PESEL.................................................................. REGON.................................................

KRS/CEiDG..............................................................................................................................

reprezentowany przez...........................................................................................................

*(należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

tel.......................................................

e-mail:...............................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru | **Ilość** | Cena jedn. **netto**  **zł** | Cena jedn.bruttozł | Razem **netto**  **zł** | Podatek VAT % | Razem **brutto**  **zł** |
| 1. | **Jednorazowy fartuch barierowy z SMS (10 szt.).** Wykonany z włókniny trójwarstwowej łączonej ultradźwiękowo, mankiety ze ściągaczami. Produkt spełniający najwyższe normy, potwierdzone certyfikatami.  **Pakowanie**: 10 szt. w opakowaniu / 10 opakowań w kartonie   * **Kolor**: Niebieski * **Spełniane normy:**EN 1041+A1, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN 13795-1 * **Spełniane wymogi**: Zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (MDD) * **Materiał**: SMS 35g * **Wykończenie rękawów**: białe mankiety * **Rozmiar S**: 10 op. * **Rozmiar M:** 42 op. * **Rozmiar L:** 10 op. * **Rozmiar XL:** 10 op. | 456 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | MASKA OCHRONNA 3-warstwowa 1op/50szt Maska wykonane z trzech warstw polipropylenu. Charakteryzują się wysoką skutecznością filtracji bakteryjnej. Polecane w służbie zdrowia i opiece długoterminowej.   * Doskonale chroni przed drobnoustrojami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą kropelkową * Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 98% zgodnie z normą PN-EN 14683:2019 * Wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej * Materiał jest hipoalergiczny, bezpieczny dla użytkownika * Posiada uchwyty do mocowania maski na twarzy w postaci elastycznych tasiemek/ gumek  Kształtka na nos umożliwia lepsze dopasowanie maski do twarzy | 815 op. |  |  |  |  |  |

**Wartość ogółem netto razem : …………………………zł**

**Wartość podatku Vat razem…………..zł**

**Wartość ogółem brutto razem : …………………………zł**

Data i podpis Wykonawcy :

………………………………