Jarosław, 26.10.2021r.

DAG/TP/11/21

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

## Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowych na potrzeby PWSTE w Jarosławiu” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Pytania i odpowiedzi:

**Pozycja 137, 138, 13**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia po 200szt worków i 200szt płytek w każdej pozycji ? Pytamy z powodów praktycznych gdyż płytki wymieniane są najczęściej co 4-6 dni, zatem ich zużycie jest dużo mniejsze nić zużycie worków. Każdy z tych produktów można zakupić niezależnie.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga dostarczenia 200 szt. worków oraz 200 szt. płytek.

**Pozycja 137 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytka oraz worek zamknięty) do stomii o średnicy 45 mm i większej.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 55 mm otwór do przycięcia 15 - 47 mm

**Odpowiedź 2:**

**Zamawiający dopuszcza płytkę z pierścieniem pierścień 55 mm otwór do przycięcia 15 - 47 mm**

**Pozycja 138 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytka oraz worek zamknięty) do stomii o średnicy 30 mm i większej.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Odpowiedź 3:**

TAK, zamawiający dopuszcza płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Pozycja 139 Sprzęt stomijny dwuczęściowy (płytka oraz worek otwarty) do stomii o średnicy 30 mm i większej.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza płytkę z pierścieniem pierścień 43 mm otwór do przycięcia 15 - 35 mm

**POZ . 82**

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający wymaga maski do sztucznej wentylacji do worka ambu czy też maski do sztucznego oddychania jednorazowej typu face shield do udzielania pierwszej pomocy.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wymaga maski do sztucznego oddychania jednorazowej typu face shield do udzielania pierwszej pomocy.

**POZ 87**

**Pytanie 6:**

Prosimy o określenie rozmiaru maski LMA dla dorosłych.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający oczekuje dostwy masek o rozmiarze 4.

**POZ 89**

**Pytanie 7:**

Prosimy o określenie rozmiaru pasków do zamykania ran. Czy zamawiający wymaga 10 szt pasków czy 10 szt opakowań pasków po 100 szt?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wymaga 10 opakowań po 100 szt.

**POZ 111**

**Pytanie 8:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na realizację sztucznej krwi w płynie w formie koncentratu pojemność 250 ml?

**Odpowiedź 8:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w formie koncentratu pojemność 250 ml.

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert tym samym dokonuje następujących modyfikacji w treści SWZ:

W SWZ jest:

**XVI SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

* 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem **„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
	lub wniosku”**  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie
	do **27.10.2021r. do godziny 11:00**.
	2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2021 r. o godzinie 11:15**.

Zamawiający zmienia na:

* 1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem **„Formularzado złożenia, zmiany, wycofania oferty
	lub wniosku”**  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie
	do **29.10.2021r. do godziny 11:00**.
	2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2021 r. o godzinie 11:15**.

W SWZ jest:

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia 25.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zmienia na:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia 27.11.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

mgr inż. Mariusz Dudek - Kanclerz

Jarosław, 26.10.2021 r.